	«УТВЕРЖДАЮ»

	Директор

	МУП «Владикавказские тепловые сети»

	
	Р.Б. Сабанов

	«_____»_____________202___ г.


ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке подключения к тепловым сетям
МУП «Владикавказские тепловые сети», выдаче технических условий подключения и условий подключения 
(технических условий для присоединения) строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов.
г. Владикавказ
2021 г.
  1.   Общая часть
Настоящее «Положение» разработано в соответствии с Гражданским и Градостроительным Кодексами Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 г. №787 «О подключении (технологическом присоединении)           к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению к системам теплоснабжения».
 Положение регулирует отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию теплоисточников и тепловых сетей, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов к тепловым сетям, включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий подключения, критерии определения возможности подключения объектов, а также определяет порядок заключения договора о подключении к тепловым сетям и предоставления условий подключения (технических условий на присоединение).
Положение является обязательным для исполнения МУП «Владикавказские тепловые сети», а также потребителями тепловой энергии, имеющими намерение присоединить принадлежащие им объекты к тепловым источникам  МУП «Владикавказские тепловые сети».
Заявители должны быть ознакомлены с настоящим положением до момента получения технических условий подключения, технических условий на присоединение объектов и руководствоваться им.

Основные термины, употребляемые в «Положении»:
- Теплоснабжающая организация – организация, которой принадлежит на праве хозяйственного ведения или другом законном основании оборудование по производству тепловой энергии.
- Теплоустановка – совокупность оборудования, потребляющего тепловую энергию на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

-  Тепловая мощность теплоустановки (тепловая нагрузка объекта) – количество тепловой энергии, потребляемой теплоустановкой (или одновременно всеми теплоустановками) объекта за промежуток времени в один час (Гкал/час), определяемое паспортными данными теплоустановки и (или) проектным расчётом тепловых нагрузок объекта.
-  Тепловые сети - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе теплоснабжения. При подключении объектов непосредственно к оборудованию по производству тепловой энергии, организация, являющаяся собственником этого оборудования, является организацией, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящим Положением.

-  Подключение объекта к тепловым сетям – процесс, дающий возможность осуществления подключения объектов (много квартирные дома, частные дома, не жилые здания) к тепловым сетям, а также к оборудованию по производству тепловой энергии.
-  Точка подключения - место соединения тепловых сетей с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта к системам теплоснабжения.
- Основной абонент – организация или частное лицо являющееся потребителем тепловой энергии, которому принадлежат на праве собственности или другом законном основании тепловые сети, непосредственно присоединенные к сетям теплоснабжающей организации. 

-  Заказчик- юридическое или физическое лицо. 
-  Исполнитель-организация владеющая на праве хозяйственного ведения или другом законном основании тепловыми сетями, к которым осуществляется подключение заказчика и заключившая с заказчиком договор о подключении.

- Плата за подключение к тепловым сетям – размер платы необходимый для проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности тепловых сетей, к которым будет подключаться вновь создаваемый (реконструируемый) или построенный, но не подключенный объект.

- Граница балансовой принадлежности тепловой сети – линия разграничения элементов тепловых сетей между владельцами на праве хозяйственного ведения или другом законном основании. 

- Точка учета расхода тепловой энергии – точка схемы теплоснабжения, в которой с помощью измерительного прибора или иным методом определяются значения расходов тепловой энергии и мощности, используемые при коммерческих расчетах. Точка учета соответствует границе балансовой принадлежности тепловой сети.

- Расчетный прибор учета тепловой энергии и мощности – прибор учета, система учета, на основании показаний, которых в точке учета определяется расход тепловой энергии Абонентов, подлежащий оплате.

2. Область применения

Положение применяется в случаях:

- получения технических условий подключения проектируемых, строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов к тепловым сетям;
- получения информации о плате за подключение к тепловым сетям; 

- подключения строящихся (реконструируемых) или построенных, но не подключенных объектов к тепловым сетям;

- продления срока действия ранее выданных технических условий подключения.
3. Предоставление технических условий подключения.
3.1. Подача заказчиком заявления о выдаче технических условий подключения и (или) о получении информации о плате за подключение.
Запрос на выдачу технических условий оформляется на имя директора МУП «Владикавказские тепловые сети», в письменном виде (приложение № 1) и направляется в Производственно технический отдел (ПТО).
 Запрос органа местного самоуправления либо правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен содержать:

-   наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);
- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;
- информацию о разрешенном использовании земельного участка;
- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;
-  необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

3.2. Определения технической возможности подключения к тепловым сетям.

Технические условия подключения объектов к тепловым сетям принимаются на техническом совете при исполнительном директоре, главном инженере, и начальнике ПТО         МУП «Владикавказские тепловые сети».
3.3. Предоставление технических условий подключения к тепловым сетям.
На основании представленного запроса (приложение № 1) Производственно Технический отдел МУП «Владикавказские тепловые сети», в течение 14 рабочих дней с даты получения указанных в п. 3.1. документов предоставляет технические условия подключения или информацию о плате за подключение объекта к тепловым сетям либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий подключения при отсутствии возможности подключения объекта к тепловым сетям.

Технические условия подключения должны содержать следующие данные:

- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

- срок подключения объекта к тепловым сетям, определяемый, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционной программы;

- срок действия технических условий подключения, не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий подключения могут быть изменены.

В случае если подключение объекта возможно только к существующим тепловым сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем тепловой энергии (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с теплоснабжающей организацией, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту тепловые сети. По соглашению между теплоснабжающей организацией и основным абонентом технические условия подключения может разработать теплоснабжающая организация.

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании тарифов, установленных органом местного самоуправления для подключения объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, соответствующей МУП «Владикавказские тепловые сети».
Договор о подключении объекта к тепловым сетям заключается с основным абонентом, который должен заключить с теплоснабжающей организацией договор о подключении к тепловым сетям для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении. Основной абонент высылает в теплоснабжающую организацию копии технических условий подключения к своим тепловым сетям.
При смене собственника или арендатора отдельно стоящего здания или нежилого помещения в здании, без увеличения тепловой нагрузки и изменения схемы присоединения, а также при переводе жилого помещения в нежилое без увеличения тепловой нагрузки и изменения схемы присоединения предоставление новых технических условий подключения не требуется. Абонент обращается за заключением договора на теплоснабжение непосредственно в  отдел  по нежилому фонду МУП «Владикавказские тепловые сети». В случае необходимости увеличения тепловой нагрузки технические условия подключения дополнительной тепловой нагрузки предоставляются в установленном порядке.
3.4. Изменение технических условий подключения.

В случае изменения по инициативе Заказчика точки подключения указанной в технических условиях подключения к тепловым сетям объекта и (или) изменения разрешенной тепловой нагрузки вопрос выдачи новых технических условий подключения рассматривается на техническом совете Исполнителя. Измененные технические условия либо мотивированный отказ направляются в течение 14 рабочих дней после получения необходимой для рассмотрения документации правообладателю объекта.
3.5.Информация о плате за подключение.
Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:

- данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);
- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).

Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, плата за подключение не взимается.
4. Порядок подключения к тепловым сетям объекта.
Подключение строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:
- подача заказчиком заявления о подключении с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки, в соответствии с ранее выданными ТУ на подключение к теплосетям;

- заключение договора о подключении с учетом технических условий, ранее полученных заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления, либо от предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия технических условий не истек;

- исполнение сторонами условий договора о подключении в части выполнения мероприятий, необходимых для фактического присоединения объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения, и проверка сторонами выполнения этих мероприятий;

- присоединение объектов заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика;

- выполнение условий подачи ресурсов.
4.1. Подача заказчиком заявления о подключении к тепловым сетям.
4.1.1. Для подключения объекта к тепловым сетям заказчик направляет исполнителю заявление о подключении, которое должно содержать следующую информацию:

1) полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, фамилия, имя, отчество заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);

2) предмет договора о подключении, в том числе размер тепловой нагрузки, потребляемого объектом, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения к тепловой сети (далее - точки подключения);

3) номер и дата выдачи технических условий;

4) дата подключения объекта и срок строительства;

5) планируемая дата ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного объекта.

Заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, имеет право не указывать в заявлении о подключении сведения, содержащиеся в пункте 5 пункта 4.1.1.
4.1.2. К заявлению о подключении прилагаются следующие документы:

1) заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2) информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

3) информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

4) сведения о режимах теплопотребления для объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

5) данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;

6) требования к надежности теплоснабжения объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

7) информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.
8) правоустанавливающие документы на земельный участок.

9) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта.
4.2. Подготовка и заключение договора о подключении к тепловой сети.
Производственно технический отдел МУП «Владикавказские тепловые сети». при получении от заказчика заявления о подключении объекта к тепловым сетям и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в настоящем Положении требованиям.

В случае представления не всех документов, указанных в разделе 4.1. настоящего Положения Исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения, указанного заявления уведомляет об этом заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.
       В случае представления всех документов, указанных в разделе 4.1.  настоящего Положения исполнитель в 30-дневный срок с даты их получения направляет заказчику проект договора о подключении  и условия подключения, либо мотивированный отказ от заключения договора. 
Основания для отказа от заключения договора могут быть следующие:

-отсутствие у заказчика технических условий (если в соответствии с законодательством требуется получение таких условий);
- срок действия технических условий истек или истекает в течение 30 дней с даты получения исполнителем оферты;

-заявленная в оферте нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных заказчику, и заказчик отказывается уменьшить эту нагрузку до величины, установленной техническими условиями.
Запрашиваемый в заявлении размер нагрузки ресурса, потребляемого объектом, не может превышать размер максимальной нагрузки, указанный в технических условиях, выданных заказчику (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий).

Если для теплоснабжения объекта необходима нагрузка большая, чем в ранее выданных технических условиях подключения, то выдаются новые технические условия подключения, либо мотивированный отказ в течение 14 рабочих дней.
Договор о подключении не оформляется и не заключается в случае, если для подключения объекта к тепловой сети не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети.
Акты приемки оказанных услуг и о подключении к тепловой сети оформляет Производственно технический отдел МУП «Владикавказские тепловые сети». в 2-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику и Исполнителю. 

Подписанный со стороны заказчика договор направляется на подпись  Директору  МУП «Владикавказские тепловые сети», после чего к договору прилагаются технические условия для присоединения, договор сшивается и 1 экземпляр направляется в адрес Заказчика. Одновременно с подписанным договорм Заказчику направляется счет на оплату. Заключенные договоры регистрируются и хранятся в ПТО МУП «Владикавказские тепловые сети». Копия договора направляется в бухгалтерию МУП «Владикавказские тепловые сети».
4.3. Выдача исполнителем заказчику условий подключения (технических условий для присоединения).

Технические условия для присоединения являются приложением к договору о подключении к тепловым сетям и выдаются после заключения договора между Заказчиком и Исполнителем.
Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта к сети теплоснабжения, в которых должны быть указаны:

-  источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям объекта;

- максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки объекта по видам теплоносителей (горячая вода, пар различных параметров) и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), а также схемы присоединения теплопотребляющих установок;

- максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);

- параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках присоединения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения, а в отношении горячей воды - также метод и график регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплопотребления;

- количество, качество и режим откачки возвращаемого конденсата, требования к его очистке;

- рекомендации, касающиеся необходимости использования имеющихся у заказчика собственных источников тепла или строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности теплоснабжения им объекта;

- требования к прокладке трубопроводов, изоляции теплопроводов;

- требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

- требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

- границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и заказчика;

- срок действия условий подключения;

- пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заказчика, устройства для защиты, от которых должны предусматриваться заказчиком при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей.
В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения объекта к тепловым сетям заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

4.4. Проверка исполнителем выполнения заказчиком условий подключения.

После выполнения заказчиком условий подключения объекта к тепловым сетям исполнитель (уполномоченный представитель филиала) проверяет выполнение заказчиком условий подключения и устанавливает пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в установленный договором о подключении срок со дня получения от заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему ресурсов. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к тепловой сети.
Акт подписывается представителями филиалов Исполнителя и Заказчика. Акт составляется в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
При невыполнении Заказчиком технических условий для подключения составляется Акт с перечнем недостатков и дефектов, после устранения, которых осуществляется повторная проверка.

Заказчик обязан обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения.

Для осуществления проверки выполнения условий подключения заказчик делает заявку на осмотр системы теплоснабжения и тепловых сетей подключаемого объекта со следующей документацией:

- технические условия для присоединения;

- согласованный проект внутридомовых и внутриплощадочных сетей.

Заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, созданных для присоединения к системе теплоснабжения, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство.
4.6.  Присоединение заказчиком объекта к тепловым сетям.

Присоединение к тепловой сети осуществляется не позднее установленной договором о подключении даты подключения, но не ранее подписания акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к тепловой сети и Акта о создании резерва тепловой мощности.
После осуществления присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о присоединении. 
Акт подписывается представителем филиала Исполнителя и Заказчика. Акт составляется в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
Работы по присоединению могут осуществляться Исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого им с Заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

Исполнитель (уполномоченный представитель филиала) осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

Исполнитель имеет право:

1) участвовать в приемке скрытых работ по укладке тепловой сети от объекта до точки подключения;

2) изменить дату подключения объекта к тепловой сети на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если заказчик не предоставил исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить следующие действия:

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и приему тепловой энергии;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и задвижек на их обводах.

На основании акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению к тепловой сети и акта о присоединении Производственно-технический отдел МУП «Владикавказские тепловые сети». составляет Акт о приемке выполненных работ (оказания услуг) в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
4.7. Выполнение условий подачи тепловой энергии.
До начала подачи тепловой энергии заказчик должен заключить договор о теплоснабжении (либо внести дополнение в существующий договор в связи с увеличением тепловой нагрузки объекта).
Лицо, осуществляющее самовольное технологическое подключение объекта к тепловым сетям, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для заключения договора теплоснабжения заказчик предоставляет следующую документацию:

- Письмо-заявление о заключении договора или внесении изменений (дополнений) в 
    существующий договор.

- Технические условия для присоединения (при необходимости).

- Технические условия на коммерческий узел учета тепловой энергии.

- Копии правоустанавливающих документов на объект.

- Копию страницы проекта с таблицей тепловых нагрузок и согласованием филиала.

- Акт о создании резерва тепловой мощности.

- Акт о подключении к тепловым сетям.

- Акт приемки оказанных услуг.

- Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта 
   к подключению к тепловой сети.

- Справку о наличии горячего водоснабжения на период отделочных работ.

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности   

   тепловых сетей.
- Приказ о назначении ответственного лица за тепловое хозяйство.

- Акт осмотра и допуска в эксплуатацию «Ростехнадзора».
- Акт приемки монтажа коммерческого узла учета.
- Выкопировку из проекта узла учета тепловой энергии.
МУП «Владикавказские тепловые сети», после рассмотрения предъявленной документации и обследования приборов или систем учета оформляет:

- акт преддоговорного осмотра теплоустановки;

- договор на теплоснабжение или вносит изменения в действующий договор; 

- акт приемки монтажа приборов учета тепловой энергии.
Подключение должно быть осуществлено МУП «Владикавказские тепловые сети»,  со дня заключения договора теплоснабжения. 
Подача тепловой энергии должна быть осуществлена МУП «Владикавказские тепловые сети». с даты, указанной в договоре теплоснабжения.
5. Планирование, учет и отчетность.
 Производственно технический отдел совместно с юридическим отделом и бухгалтерией
 - ведет учет выданных технических условий, Договоров о подключении, 
         - осуществляет контроль за их реализацией и сроком действия; 
         - осуществляет формирование Движения потоков наличности (ДПН) сбалансированного по  

            доходам и расходам в части поступлений денежных средств за подключение к тепловым   

            сетям в соответствии с заключенными договорами,

 - составляет ежеквартальный баланс распределения дополнительной тепловой    

    мощности на теплоисточники.
	Директор МУП 

«Владикавказские тепловые сети»
	
	Р.Б. Сабанов


	Директору МУП 

«Владикавказские тепловые сети»

	Р.Б. Сабанову

	


Заявление о получении технических условий подключения 
и информации о плате за подключение.

   С целью получения технических условий подключения, строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к тепловой сети объекта и информации о плате за подключение

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заявителя)
просит определить техническую возможность подключения к тепловой сети (увеличения разрешенной к использованию тепловой нагрузки) объекта и выдать технические условия подключения к тепловой сети, принадлежащего мне объекта 

___________________________________________________________________________________ (подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)


___________________________________________________________________________________

 расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

__________________________________________________________________________________

Характеристика и назначение объекта: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)
Запрашиваемая тепловая нагрузка объекта ___________________________________________________________________________________ (указать: новая или дополнительная)
	
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	общая
	отопление
	вентиляция
	горячее 

водоснабжение

	Всего по объекту, в т.ч.:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта.

Приложения к заявке:

- заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия  

  лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на объект;

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки;

- сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс).
	
	
	
	
	

	(должность руководителя юр.лица)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	(Ф.И.О. физического лица)
	
	(подпись физ.лица)

	М.П.
	
	
	
	


МУП «Владикавказские тепловые сети»

Технические условия подключения к тепловым сетям
1.   Источник теплоснабжения:________________________________________________________

2.   Заявитель: ______________________________________________________________________

            _____________________________________________________________________________

3. Подключаемый объект: ___________________________________________________________

            _____________________________________________________________________________

4.   Суммарная подключаемая тепловая нагрузка:_________________________________________

5.   Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя: 

	
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
(ср.час  нагрузка)
	Всего

	Всего по объекту, в т. ч.:  
	
	
	
	


6. Параметры теплоносителя:
· Температурный график: _____________________________________________________________

· Напоры сетевой воды в точке подключения:

· Расчетные параметры     -       Рпод  =                      кгс/см²,           Робр  =                     кгс/см²

· Фактические параметры -      Рпод  =                      кгс/см²,           Робр  =                     кгс/см²   

7.  Точка подключения: _____________________________________________________________

8.  Подключение производится в тепловую сеть: ________________________________________

           _____________________________________________________________________________

9.  Схема подключения системы теплоснабжения: _______________________________________

           _____________________________________________________________________________

10. Схема подключения системы горячего водоснабжения: _______________________________

           _____________________________________________________________________________

11. Технические мероприятия для подключения объекта (требования к трубопроводам, запорной       

       арматуре, тепловой изоляции, оборудованию тепловых пунктов и др.): ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок действия технических условий  _______________________ (не менее 2-х  лет).

	Директор МУП 

«Владикавказские тепловые сети»
	
	Р.Б. Сабанов


ДОГОВОР № ______
о подключении к тепловым сетям.

г.Владикавказ  


                 

 
«____»_____________ 202___ г.

МУП «Владикавказские тепловые сети», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», В лице Директора Р.Б. Сабанова, действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице _______________________________________________________________, действующего на 
основании, __________________________________________________________  с другой стороны, 
вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Подключение к сетям теплоснабжения может осуществляться в отношении вновь вводимых в эксплуатацию, реконструируемых, вновь построенных и увеличивающих свою тепловую нагрузку объектов Заказчика.

2. Заказчик, имея намерение подключить свой объект к сетям теплоснабжения Исполнителя, направил Исполнителю заявление на подключение.

3. Стороны подтверждают, что настоящий договор заключается при их обоюдном волеизъявлении.

4. Имущество, созданное в процессе исполнения обязательств по настоящему договору  и необходимое для выполнения предмета договора  является собственностью Исполнителя.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Настоящий договор регулирует имущественные и иные отношения, возникающие между Сторонами при подключении к тепловой сети Исполнителя (далее – «сеть») строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного объекта капитального строительства Заказчика                                              

_________________________________________________________________(далее – «объект»)

                (наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного на земельном участке с кадастровым номером  ____________________________
по  адресу: ______________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

с суммарной тепловой нагрузкой: ____________________ Гкал/час;

               в том числе    отопление  ____________________ Гкал/час;

               горячее водоснабжение    ____________________ Гкал/час;
Подключение  объекта капитального строительства  к тепловой сети Исполнителя   выполняется в 2 этапа  в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4)  и осуществляется в  точке присоединения, определенной Техническими условиями подключения к тепловой сети (далее – ТУ)  (Приложение № 2) в срок до «___» ______________ 20____г.
         Подключение объекта капитального строительства к сетям Исполнителя производится после получения оплаты в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 договора, не ранее
 «____» ____________20___г. 

1.2. Настоящим договором подтверждаются намерения Заказчика, выраженные в заявлении о 
подключении к тепловой сети от ___________________________ № ______________ 
(Приложение №1 к настоящему договору).

1.3. Настоящим договором подтверждается согласие Исполнителя выполнить действия по подготовке объектов, используемых в сфере теплоснабжения, к подключению объекта капитального строительства и подключить этот объект к тепловым сетям. Для подготовки объектов, используемых в сфере теплоснабжения, Исполнитель на эксплуатируемых им сетях осуществляет мероприятия по увеличению их мощности и (или) пропускной способности, включая создание новых объектов.

1.4 Приобретение и установление в точках подключения приборов (узлов) учета ресурсов осуществляется Заказчиком самостоятельно.

1.5 Работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта в точке подключения осуществляются Заказчиком самостоятельно или Исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого с Заказчиком.  Размер платы за эти работы определяется дополнительно соглашением сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Обязанности Заказчика

2.1.1 Оплатить подключение объекта, указанного в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.1.2 Предоставить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий и содержание технологических решений.

2.1.3 В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, в течение 30 дней с момента внесения изменений, направить Исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении.

2.1.4 В срок до окончания действия настоящего договора выполнить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению к сетям в соответствии с ТУ в границах своей балансовой принадлежности. 

2.1.5 Сдать Исполнителю результат работ по выполнению ТУ, для чего уведомить Исполнителя в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты сдачи путем направления Исполнителю уведомления о дате, времени и месте проведения проверки выполнения ТУ способом, подтверждающим его получение Исполнителем.

2.1.6 Обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах. В случае непредставления доступа уполномоченного представителя Исполнителя на объект Заказчика или отсутствия на момент проверки уполномоченного представителя Заказчика, Заказчик обязан направить повторную заявку Исполнителю на проведение мероприятий по фактическому подключению объекта Заказчика к тепловым сетям Исполнителя.

2.1.7 Устранить указанные Исполнителем в ходе проверки претензии к качеству выполнения ТУ. 

2.1.8 После проверки Сторонами выполнения Заказчиком ТУ не позднее 2-х рабочих дней с момента получения подписать со своей стороны Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сетям, Акт осмотра приборов учета.

2.1.9  Не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты выполнения Исполнителем работ по присоединению объекта Заказчика к тепловым сетям Исполнителя:

- передать Исполнителю комплект исполнительной документации на сети теплоснабжения, построенные Заказчиком, при наличии таковых;

- обеспечить доступ Исполнителю на объект Заказчика и участие уполномоченного представителя Заказчика при выполнении Исполнителем работ по фактическому подключению объекта Заказчика к тепловым сетям Исполнителя. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заказчика, в случае если Заказчик был уведомлен надлежащим образом, является основанием для Исполнителя перенести сроки выполнения работ по фактическому подключению.

2.1.10 Не позднее 2-х рабочих дней с момента получения от Исполнителя, подписать и вернуть  Исполнителю:

- Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сетям;

-  Акт осмотра приборов учета;
-  Акт о присоединении объекта Заказчика к тепловым сетям;

-  Акт приемки оказанных услуг.

     В случае не подписания  в указанный срок Акта  или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в его подписании, Акт считается подписанным со стороны Заказчика.

2.1.11 В течение 30 дней с момента подписания Акта о присоединении объекта Заказчика к тепловым сетям заключить (внести соответствующие изменения в существующий) с теплоснабжающей организацией договор на теплоснабжение подключенного объекта.

2.1.12 Направить Исполнителю запрос о возможности продления срока действия ТУ, в случае невыполнения Заказчиком своей части ТУ в срок их действия.

2.1.13 При передаче своих обязательств по настоящему договору в полном объеме третьим лицам, Заказчик обязан не менее чем за один месяц предупредить о своем намерении Исполнителя и произвести передачу обязательств только с письменного согласия Исполнителя, с перезаключением настоящего договора на аналогичных условиях с третьим лицом.

2.2 Права Заказчика

2.2.1  Осуществлять контроль за выполнением со стороны Исполнителя ТУ и обязательств по настоящему договору, в том числе путем направления запросов.
2.2.2 Направить Исполнителю заявку на внесение изменений в выданные ТУ или 
на выдачу ТУ в новой редакции.

2.3 Обязанности Исполнителя:

2.3.1 Осуществить действия по подключению объекта Заказчика к тепловой сети Исполнителя поэтапно в сроки,  установленные  Графиком выполнения работ  (Приложение № 4).

2.3.2 Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах в течение 7 рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему ресурсов. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими Сторонами Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сетям Исполнителя. 

2.3.3 Подготовить для Заказчика следующие акты:

- Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к подключению к сетям;

-  Акт осмотра приборов учета;
-  Акт о присоединении объекта Заказчика к тепловым сетям;

-  Акт приемки оказанных услуг.

2.3.4   При получении от Заказчика запроса о возможности продления срока действия ТУ (за 1 месяц до окончания срока действия ТУ) Исполнитель обязан в течение 14 рабочих дней с момента получения запроса либо продлить срок выполнения ТУ Заказчиком, либо выдать последнему новую редакцию ТУ.

2.3.5 Принять от Заказчика раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий и содержание технологических решений. 

2.4 Права Исполнителя:

2.4.1  Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от объекта до точки подключения.

2.4.2  Изменить дату подключения объекта к сети на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение, если Заказчик не предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки  возможность осуществить следующие действия:

- проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению и приему ресурсов;

- опломбирование установленных приборов (узлов) учета ресурсов, а также кранов и задвижек на их обводах. 

2.4.3  Осуществлять контроль за выполнением ТУ со стороны Заказчика и обязательств по договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей на объект Заказчика. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Оплата за подключение определяется в соответствии с тарифом на подключение (за 1 Гкал/ч тепловой мощности), устанавливаемый органами местного самоуправления  г. Владикавказа в соответствии с Федеральным законом  РФ   № 83 от  13.02.2006».

    Тариф на подключение устанавливается Постановлением Администрации города Владикавказ, принимается в бесспорном порядке без предварительного согласования Сторонами и вводится в сроки, оговоренные указанным Постановлением. Изменение тарифа в период действия договора не требует его переоформления.

    Количество оплаченной тепловой нагрузки фиксируется на дату оплаты и в дальнейшем изменению не подлежит. Количество оплаченной тепловой нагрузки определяется следующим образом:
Q опл. = S опл./ Т опл.,  где: 
- Q опл. - количество оплаченной тепловой нагрузки (Гкал/час.);

- S опл. - сумма оплаты на дату, предшествующую изменению тарифа (руб.);

- Т опл. - тариф на подключение, действующий на момент оплаты (руб./Гкал/час.).

    При изменении тарифа на подключение в период действия договора оставшаяся неоплаченной тепловая нагрузка подлежит оплате по действующему на момент оплаты тарифу на подключение. 

3.1.1 Общая стоимость подключения объекта Заказчика к тепловой сети Исполнителя  состоит из стоимости отдельных этапов, выполняемых по настоящему договору в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4), и определяется как произведение общей тепловой нагрузки объекта, указанной в п. 1.1 настоящего договора, и тарифа на подключение, установленного органами местного самоуправления. 

Тариф на подключение к тепловым сетям на момент заключения настоящего договора, в соответствии с Постановлением Администрации г. Владикавказа  «Об утверждении тарифа 

ОАО «Владикавказские тепловые сети» на подключение к системе теплоснабжение и тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения» от 
___________________  № _______     составляет  ____________________    тыс. рублей (без НДС) 
за 1 Гкал/ч тепловой нагрузки.

        Размер тарифа на подключение к тепловым сетям подлежит изменению в одностороннем порядке без дополнительного согласования с Заказчиком в случае издания  администрацией города Владикавказа  постановления  об утверждении (изменении) тарифа на подключение, установленного органами местного самоуправления.
       Общая стоимость  подключение к тепловой сети   составляет ________________  рублей, 
3.2. Порядок оплаты:  Заказчик вносит плату за подключение частями, на основании счета на оплату на условиях предоплаты путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя в порядке, установленном Графиком платежей (Приложение № 3) и в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4).
3.3. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4  Порядок расчетов по настоящему договору может быть изменен по соглашению Сторон, что оформляется дополнительным соглашением в письменной форме.

3.5 Перерасчет по договору в связи с корректировкой требуемой тепловой нагрузки осуществляется по дополнительному соглашению Сторон в письменной форме. 

3.6  В течение 5 дней с момента подписания сторонами Акта о присоединении к тепловой сети Исполнитель оформляет и направляет Заказчику для окончательного расчета акт приемки оказанных услуг и счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями главы 21 Налогового кодекса РФ. Заказчик в течении трех рабочих дней с момента получения документов обязан подписать оба экземпляра Акта и передать один экземпляр Исполнителю.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1  При нарушении сроков оплаты, установленных настоящим договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере ставки рефинансирования, установленной  ЦБ РФ от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 30% стоимости, указанной в п.3.1.1 настоящего Договора.

4.2  При нарушении сроков оплаты, установленных п. 3.2 договора более чем на 30 календарных дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Заказчика не менее чем за 5 рабочих дней до даты расторжения, и взыскать причиненные убытки. Договор считается расторгнутым с момента направления Исполнителем Заявителю заказной почтой уведомления о расторжении. 

4.3 При нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим договором, срок подключения объекта Заказчика, установленный в п.1.1 договора, автоматически продлевается на суммарное количество дней просрочки платежей. 

4.4 Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае Исполнитель не возвращает Заказчику суммы, фактически уплаченные в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

Данное условие является существенным условием настоящего Договора. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1 Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, иное стихийное бедствие, издание акта государственного органа и иных), находящихся вне контроля Сторон, и которые Стороны не могли предвидеть, предотвратить или принять в расчет при заключении настоящего Договора.

5.2 Освобождение от ответственности действует только в период, в течение которого существуют обстоятельства, указанные в п. 5.1. настоящего Договора.

5.3  При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, Сторона должна немедленно поставить в известность в письменном виде об этом другую Сторону. В противном случае, Сторона не имеет права ссылаться на данные обстоятельства, как на основания, освобождающие её от ответственности.

5.4  Настоящим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить сертификаты, выдаваемые уполномоченными на то государственными органами.

5.5  При издании Средне-Кавказским Управлением экологического и технологического надзора Ростехнадзора или иным уполномоченным государственным органом актов, создающих невозможность исполнения Договора, Договор может быть прекращен с момента уведомления Заказчика Исполнителем. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не более срока действия выданных Заказчику ТУ.

6.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются в досудебном претензионном порядке. Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 10 рабочих дней с момента получения. 

6.3 Споры и разногласия, возникающие при заключении, изменении, исполнении, расторжении настоящего Договора, при невозможности достижения согласия в досудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде РСО-Алания. Споры с физическими лицами рассматриваются  судами общей юрисдикции. 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме, как в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или соглашением Сторон) в течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания.

7.2 При разрешении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ.

7.3 Любые изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.4 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны.

      Сторона, уступившая (продавшая, передавшая) свое право требования по настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного на то согласия другой стороны, уплачивает другой стороне (должнику) неустойку, равную сумме, право требования которой уступлено.

7.5 Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, смене руководства, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных Договором обязательств, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

7.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.


7.7 Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Приложение №1 –  Заявление на подключение к тепловой сети

Приложение № 2 – Технические условия на подключение к тепловой сети

Приложение № 3 - График платежей

Приложение № 4 – График выполнения работ
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Исполнитель: 

МУП «Владикавказские тепловые сети».
	
	Заказчик: 



	Юр.адрес: 362013 г. Владикавказ,  

ул. Пожарского, 23 
тел. (8672) 51-13-47,  +7-918-826-42-26
ИНН 1513083741, КПП 151301001

Р/с №  40702810160340005524
К/с №  30101810600000000660
БИК 040702660
Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ отделение № 5230
	
	Юр.адрес:

Факт. Адрес: 

ИНН/КПП

Р/с №
К/с №
БИК

Банк

	Директор МУП 

«Владикавказские тепловые сети»
	
	Руководитель

	
	Р.Б. Сабанов
	
	
	
	

	МП
	
	
	МП
	
	


ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ К ДОГОВОРУ  №  ________.

	№ плате-жа
	% от общего размера платы
	Размер

платы,

рублей
	НДС 18%, рублей
	Итого, рублей
	Срок платежа

	1
	
	
	
	
	В течение 30-ти дней с момента 

заключения настоящего договора.

	2

	
	
	
	
	

	3

	
	
	
	
	


ИТОГО :

НДС 

ИТОГО С НДС 

                            Заказчик:                                
               
                      Исполнитель

_______________     ______________               _________________       ____________

      (должность, Ф.И.О.,)                                (подпись)                                                           (должность, Ф.И.О.,)                            (  подпись)

График выполнения работ

на осуществление действий по определению и созданию условий  подключения и подключению объекта Заказчика к  тепловой сети Исполнителя 

	Этапы выпол-нения работ
	Мероприятия
	Процентное соотношение

от суммы договора
	Сроки выполнения работ
	Стоимость этапа работ,

руб.

(без НДС)
	Стоимость этапа работ,

руб. 
(с учетом НДС)
	Итого, руб.

	1 этап

(подготови-тельный)
	Определение и создание условий подключения объекта Заказчика к тепловой сети Исполнителя
	70 % от суммы договора


	
	
	
	

	2 этап

(заключи-тельный)


	Подключение объекта Заказчика к тепловой сети Исполнителя


	30 % от суммы договора


	
	
	
	


ИТОГО :

НДС 

ИТОГО С НДС 

Заказчик:                                
               
                             Исполнитель:
__________________________________        
                    _________________________________
                                 (Ф.И.О.,  должность)           

                                  (Ф.И.О., должность)
